TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE RCA PARA RECAPACITAÇÃO E/OU REPOTENCIAÇÃO DE PCH’s e CGH’s

Introdução:

O presente Termo de Referência - TR tem como objetivo estabelecer um referencial, em nível estadual, para a elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA) para PCHs/CGHS, para os empreendimentos nos quais se pleiteie a recapacitação e/ou repotenciação, nos termos do Art. 5º da DN COPAM nº 146/2010 a qual dispõe sobre a regularização ambiental para intervenção em PCH ou CGH e dá outras providências.

É importante destacar aqui que, conforme a supracitada DN, mais especificamente em seu artigo 2º, inciso III, esta se aplica à PCHs ou CGHs que tenham Licença de Operação vigente, ou Licença de Operação Corretiva formalizada anteriormente à sua entrada em vigor. Assim sendo, o presente TR têm o intuito de complementaridade, uma vez que os aspectos ambientais relativos ao empreendimento como um todo, já foram abordados nos estudos ambientais constantes do conjunto (LP, LI e LO) ou da LOC vigente ou do processo de LOC em análise junto ao órgão ambiental.                                                                                                                                                                                                                          Este TR também fixa os requisitos para o levantamento e análise dos componentes ambientais existentes na área de influência do projeto relacionados à recapacitação/repotenciação.

O órgão regularizador poderá solicitar informações adicionais em função das especificidades do projeto. O Relatório de Controle Ambiental (RCA) deverá ser desenvolvido com base nas informações levantadas acerca dos fatores ambientais na sua área de influência, conforme estabelecido neste TR.

Por fim, deverá identificar, analisar e avaliar os impactos ambientais decorrentes desta recapacitação/repotenciação relativos às etapas de projeto (planejamento, implantação e operação) com proposição de medidas mitigadoras e programas de monitoramento e controle dos impactos identificados. Deverão ser detalhadas as metodologias adotadas para delimitação das áreas de influências, diagnóstico dos fatores ambientais e avaliação dos impactos.

OBS: Para os empreendimentos licenciados os quais questões relativas à Reserva Legal, intervenção em APP, entorno de reservatório e definição de vazão ecológica não tenham sido contempladas, estas deverão ser regularizadas previamente ou concomitantemente à recapacitação e/ou repotenciação pleiteada.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE RCA PARA RECAPACITAÇÃO E/OU REPOTENCIAÇÃO DE PCH’s e CGH’s

Se este RCA for apresentado juntamente com o respectivo PCA, preencher a partir do Módulo 3.

MÓDULO 1 – IDENTIFICAÇÃO

| - Identificação do Empreendedor |
| --- |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF / CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Órgão Expedidor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distrito ou localidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Pessoa Física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Pessoa Jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cadastro de Produtor Rural – PR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condição do Empreendedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Proprietário ( ) Arrendatário ( ) Parceiro ( ) Posseiro ( ) Outros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo/ Função |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificação do Empreendimento |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição no INCRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona Rural? |
| ( ) Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não, preencha umas da opções ao lado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Residencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Distrito ou Localidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os dados de correspondência são os mesmos do empreendimento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não, preencha os campos abaixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificação DO RESPONSÁVEL pela área ambiental |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro no Conselho de Classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART / outro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Distrito ou Localidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificação dos responsáveis PELO ESTUDO AMBIENTAL |
| Empresa |
| # Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Distrito ou Localidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÉCNICO |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro no Conselho de Classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART / outro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Distrito ou Localidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| outros profissionais que participaram dos estudos Liste todos os profissionais que desenvolverem os estudos e acrescente os seus nomes inserindo novas linhas abaixo. |
| # Estudo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART / outro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar anexo contendo cópia das ART’s e comprovante de pagamento de taxa. Necessariamente deverão ser juntadas as Anotações de Responsabilidade Técnica de todos os profissionais envolvidos nas elaboração dos Estudos Ambientais. A equipe técnica deverá assinar uma cópia do RCA. Os profissionais que subscrevem os estudos e projetos, que integram os processos de licenciamento ambiental, serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. |
| - Localização do EMPREENDIMENTO |
| Assinalar Datum (Obrigatório) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] SAD 69 [ ] WGS 84 [ ] Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato UTM (X, Y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X (6 dígitos. Não considerar casas decimais) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y (7 dígitos. Não considerar casas decimais) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ ] 22 [ ] 23 [ ] 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência adicional para localização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia Hidrográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos (UPGRH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curso d’água |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-bacia Hidrográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distância da Foz (km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MÓDULO 2 REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

| - Atividade PRINCIPAL dO EMPREENDIMENTO CONFORME DN 74/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade Principal |  |  | Código-DN-74/2004 |  | Unidade |  | Quantidade |  | Início da Atividade |
| Barragem de geração de energia - Hidrelétricas |  |  | E-02-01-1 |  | Área Inundada |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capacidade Instalada |  |  |  |  |
| NOTA 1- Caso haja, no empreendimento, outras atividades que não as citadas acima, favor apresentá-las em TR específico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - outras atividades não descritas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificar Atividades |  | Código-DN-74/2004 |  | Unidade |  | Quantidade |  | Início da Atividade |  |
| NOTA 2: Listar todas as atividades desenvolvidas no empreendimento e, para isso, introduzir a quantidade de linhas necessárias na tabela acima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - fase dA regularização ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase da ampliação modificação/ampliação pleiteada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Fase de Licença de Instalação (LI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Fase de Licença de Instalação Corretiva (LIC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Fase de Licença Prévia + Licença de Instalação (LP+LI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Fase de Licença de Operação Corretiva (LOC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Informações presentes no FOB – Formulário de Orientação Básica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERIZAÇÃO DO EMPEENDIMENTO EXISTENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os impactos ambientais já estão todos consolidados, conforme art 1º, III da DN 146/2010? ( ) sim, ( ) não. Se não, explicitar no Anexo A, os novos impactos decorrentes da recapacitação e/ou repotenciação juntamente com as respectivas medidas de controle ambiental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O Empreendimento está em operação? ( ) sim, indicar o ano de inicio das operações ____________ ( ) não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O Empreendimento possui licença de operação vigente? ( ) sim, número do Certificado________________ Vigência: ____/____/_________ ( ) não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O Empreendimento possui processo de licenciamento ambiental formalizado? ( ) sim, numero do processo _______________, data de formalização _________, ( ) não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar no anexo B a Autorização/Registro vigente para fins de aproveitamento hidrelétrico expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ou órgão competente à época. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MÓDULO 3 DADOS TÉCNICOS RELATIVOS AO EMPREENDIMENTO EXISTENTE .

| - POTÊNCIA E ENERGIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potência instalada (MW): |  | Queda bruta(m): |  |
| Queda líquida(m): |  | Vazão nominal (m3/s): |  |
| Energia firme anual (Mwmed): |  | Fator de capacidade - energia firme (%): |  |
| Energia média anual (MWmed): |  | Fator de capacidade - energia média (%): |  |
| Potência garantida na ponta (MW); (geração média mensal esperada (MWmed) - janeiro a dezembro): |  |  |  |
| - dADOS HIDROMETEREOLÓGICOS |  |  |  |
| Temperatura média mensal (ºC) |  | Precipitação média mensal (mm) |  |
| Evaporação média mensal (mm) |  | Vazões médias mensais (m3/s) |  |
| Temperatura média anual (ºC) |  | Precipitação média anual (mm) |  |
| Evaporação média anual (mm) |  |  |  |
| - VAZÕES AFLUENTES CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
| Vazão média de longo termo (m3/s) |  | Vazão média de período crítico (m3/s) |  |
| Vazão máxima média mensal (m3/s) |  | Vazão mínima média mensal (m3/s) |  |
| Vazão máxima diária registrada |  | Área de drenagem no eixo da barragem (km2) |  |
| Área de drenagem na casa de força (km2) |  | Vazão média específica período completo (l/s.km2) |  |
| Vazão média específica período seco (l/s.km2) |  | Vazão firme Q95 (m3/s) |  |
| Vazão mínima diária registrada |  | Vazão Q7,10 |  |
| Período do histórico completo |  | Período crítico |  |
| Vazão residual entre barragem e casa de força (m3/s) |  | Extensão do trecho com vazão reduzida (km) |  |
| - reservatório |  |  |  |
| a) Nas - NAs de montante: |  |  |  |
| NA máximo maximorum (m) |  | NA máximo normal (m) |  |
| NA mínimo normal (m) |  |  |  |
| NAs de jusante: |  |  |  |
| NA máximo excepcional (m) |  | NA máximo normal (m) |  |
| NA máximo normal (m) |  | NA mínimo normal (m) |  |
| b) áreas inundadas: |  |  |  |
| NA máximo maximorum (km2) |  | NA máximo normal (km2) |  |
| NA mínimo normal (km2) |  |  |  |
| c) Volumes: |  |  |  |
| Volume total (hm3) |  | Volume útil (hm3) |  |
| Volume morto (hm3) |  | Depleção máxima (m) |  |
| d) outras informações: |  |  |  |
| Comprimento do reservatório e perímetro (km); |  | Profundidade média |  |
| Largura média (km) |  | Vida útil (anos) |  |
| Tempo de residência |  |  |  |
| - barragem |  |  |  |
| Tipo |  | Altura Máxima (m) |  |
| Comprimento da Crista (m) |  | Cota da Crista (m) |  |
| - Vertedouro |  |  |  |
| Tipo |  | Comprimento da crista (m) |  |
| Altura máxima de vertimento (m) |  | Capacidade máxima de vertimento (m3/s) |  |
| Número de vãos |  | Cota da crista (m) |  |
| Dissipador de energia |  | Tempo de recorrência (anos) |  |
| - Comporta |  |  |  |
| Tipo |  | Acionamento |  |
| Quantidade |  | Altura (m) |  |
| Largura (m) |  |  |  |
| - TOMADA D’ÁGUA |  |  |  |
| Tipo |  | Número de vãos |  |
| Comprimento (m) |  | Altura máxima (m) |  |
| Largura (m) |  |  |  |
| - CASA DE FORÇA |  |  |  |
| Tipo |  | Unidades Geradoras |  |
| Comprimento dos blocos das unidades (m) |  | Comprimento total (m) |  |
| Largura da casa de força (m). |  |  |  |
| - TURBINAS |  |  |  |
| Tipo |  | Número de unidades |  |
| Queda líquida nominal (m) |  | Vazão nominal (m3/s) |  |
| Vazão nominal unitária(m3/s) |  | Rotação nominal (rpm) |  |
| Tipo de regulador |  | Tipo de válvula |  |
| Rendimento nominal (%) |  | Altura máxima da sucção (M) |  |
| Vazão mínima operativa (%) |  | Diâmetro nominal do rotor (m) |  |
| Peso estimado (ton) |  |  |  |
| - LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO |  |  |  |
| Comprimento da LT (km) |  | Tensão de transmissão (kV) |  |
| Tipo de estrutura |  | Número de circuitos |  |
| SE de interligação |  | Concessionária |  |
| OBS: Ressalta-se que as informações sobre linha de transmissão são meramente informativas do empreendimento em questão, uma vez que a DN 74/04 traz codificação distinta para esta atividade. |  |  |  |

MÓDULO 4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DE RECAPACITAÇÃO/REPOTENCIAÇÃO

| - MODALIDADE DE INTERVENÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( )Recapacitação | ( ) Repotenciação |  |  |  | ( ) Ambas |  |  |
| Se repotenciação, indicar o incremento na capacidade instalada em MW:________. |  |  |  |  |  |  |  |
| Se recapacitação, declarar a capacidade instalada em MW:________ |  |  |  |  |  |  |  |
| informações preliminares: |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrever os objetivos do empreendimento e síntese de suas justificativas técnica, ambientais e socioeconômicas. |  |  |  |  |  |  |  |
| - PREMISSAS FUNDAMENTADAS NA DN 146/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| O Empreendimento promoverá modificação na área do reservatório? |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) sim, indicar a área atual e futura do reservatório, |  |  | Atual (ha): |  |  |  | Futura (ha): |
| ( ) não |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Quando a recapacitação/repotenciação do empreendimento demandar uma área do reservatório superior a 300 hectares, não se aplica esse Termo de Referência. |  |  |  |  |  |  |  |
| O Empreendimento promoverá modificação no trecho de vazão reduzida (TVR)? |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Sim ( ) Não |  |  |  |  |  |  |  |
| O Empreendimento promoverá modificação na outorga de direito de uso de recursos hídricos vigente? |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Sim ( ) Não |  |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PRETENDIDA |  |  |  |  |  |  |  |
| O empreendimento promoverá nova intervenção ambiental (Intervenção em APP, Supressão de Vegetação)? ( ) Sim. Promover a regularização das novas intervenções mediante a apresentação dos documentos listados no artigo 4º da DN COPAM 76/2004. ( ) Não Caso se trate de regularização da efetiva Ocupação Antrópica Consolidada, apresentar no Anexo C, documento comprovando que a implantação do empreendimento ocorreu em data anterior à publicação da Lei Estadual 14.309, de 19 de junho de 2002, requerimento padrão para intervenção ambiental do IEF, proposta de medida compensatória, planta planialtimétrica georreferenciada de todas as estruturas e benfeitorias existentes, delimitação da APP, Certidão de Registro de imóveis atualizada, cópia de CNPJ ou CPF, cópia do contrato social e Reserva Legal averbada em cartório (conforme DN 76/2004). Ressaltamos que o empreendimento deverá estar totalmente implantado, ou seja, não venha necessitar de nova intervenção ou expansão na Área de Preservação Permanente. São considerados documentos comprobatórios da ocupação antrópica consolidada: conta de energia, Declaração da Prefeitura, Registro de Imóveis com averbação da construção, Notas fiscal de material de construção, IPTU, entre outras. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 - Dados referentes à Unidade de Conservação |  |  |  |  |  |  |  |
| Referências: Lei Federal 9.985 de 18-7-2000, Decreto Federal 4.340, de 22-8-2002 e Resolução CONAMA 13/90. |  |  |  |  |  |  |  |
| Informar se o empreendimento está inserido em: ( ) Unidade de Conservação ( ) Zona de Amortecimento de Unidade de Conservação (plano de manejo) ( ) Raio de 10 km das divisas da Unidade de Conservação. |  |  |  |  |  |  |  |
| Para qualquer um dos casos acima relacionados, informar: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Categoria e nome da Unidade de Conservação. |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Incluir no ANEXO C cópia da anuência emitida pelo órgão gestor da Unidade de Conservação. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 - Zoneamento Ecológico- Econômico |  |  |  |  |  |  |  |
| O imóvel está inserido em área prioritária para conservação segundo o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais – ZEE ou Atlas da Biodiversitas? |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) sim. Especificar a categoria, justificar e apresentar os impactos no Anexo D. |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) não. |  |  |  |  |  |  |  |
| Segundo o ZEE, qual o grau de integridade das características bióticas do imóvel? ( ) Muito alta; ( )Alta; ( )Média; ( )Baixa; ( )Muito Baixa. Apresentar no ANEXO D, uma correlação entre a atual situação da área onde se insere o empreendimento e os dados obtidos a partir do ZEE para a Vulnerabilidade Natural. |  |  |  |  |  |  |  |
| Segundo o ZEE qual o grau de vulnerabilidade das características abióticas do imóvel? ( ) Muito alta; ( )Alta; ( )Média; ( )Baixa; ( )Muito Baixa. Apresentar no ANEXO D, uma correlação entre a atual situação da área onde se insere o empreendimento e os dados obtidos a partir do ZEE para as características abióticas do imóvel. |  |  |  |  |  |  |  |
| Segundo o ZEE, qual o grau de integridade das características físicas do imóvel? ( ) Muito alta; ( )Alta; ( )Média; ( )Baixa; ( )Muito Baixa. Apresentar no ANEXO D, uma correlação entre a atual situação da área onde se insere o empreendimento e os dados obtidos a partir do ZEE para a integridade das características físicas do imóvel. |  |  |  |  |  |  |  |
| Segundo o ZEE, qual o grau de integridade das características sócio-econômicas do imóvel? ( ) Muito alta; ( )Alta; ( )Média; ( )Baixa; ( )Muito Baixa. Apresentar no ANEXO D, uma correlação entre a atual situação da área onde se insere o empreendimento e os dados obtidos a partir do ZEE para a integridade das características sócio-econômicas do imóvel. |  |  |  |  |  |  |  |
| Segundo o ZEE, qual o grau de integridade da ictiofauna? ( ) Muito alta; ( )Alta; ( )Média; ( )Baixa; ( )Muito Baixa. Apresentar no ANEXO D, uma correlação entre a atual situação da área onde se insere o empreendimento e os dados obtidos a partir do ZEE para a integridade da ictiofauna. Considerando o incremento das interferências ou modificações decorrentes da recapacitação e/ou repotenciação. |  |  |  |  |  |  |  |
| Segundo o ZEE, qual o grau de vulnerabilidade natural da área a ser alagada pela construção do empreendimento? ( ) Muito alta; ( )Alta; ( )Média; ( )Baixa; ( )Muito Baixa. Apresentar no ANEXO D, uma correlação entre a atual situação da área onde se insere o empreendimento e os dados obtidos a partir do ZEE para o grau de vulnerabilidade natural da área a ser alagada pela construção do empreendimento. Considerando o incremento das interferências ou modificações decorrentes da recapacitação e/ou repotenciação. |  |  |  |  |  |  |  |
| Segundo o ZEE, qual o grau de qualidade ambiental das áreas a serem alagadas pela construção de PCHs na área do empreendimento? ( ) Muito alta; ( )Alta; ( )Média; ( )Baixa; ( )Muito Baixa. Apresentar no ANEXO D, uma correlação entre a atual situação da área onde se insere o empreendimento e os dados obtidos a partir do ZEE para o grau de qualidade ambiental das áreas a serem alagadas pela construção de PCHs. Considerando o incremento das interferências ou modificações decorrentes da recapacitação e/ou repotenciação. |  |  |  |  |  |  |  |
| Segundo o ZEE, qual o grau de vulnerabilidade dos fatores condicionantes para a implantação de novas PCHs? ( ) Muito alta; ( )Alta; ( )Média; ( )Baixa; ( )Muito Baixa. Apresentar no ANEXO D, uma correlação entre a atual situação da área onde se insere o empreendimento e os dados obtidos a partir do ZEE para o grau de qualidade ambiental das áreas a serem alagadas pela construção de PCHs. Considerando o incremento das interferências ou modificações decorrentes da recapacitação e/ou repotenciação. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 - Caracterização do imóvel rural |  |  |  |  |  |  |  |
| A propriedade possui reserva legal regularizada? ( ) sim, apresentar no Anexo A, o registro do imóvel, demonstrando a averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis. ( ) não, promover a regularização da reserva legal, tendo em vista os procedimentos preconizados no Termo de Referência para Regularização da Reserva Legal. |  |  |  |  |  |  |  |
| Situação fundiária: ( )propriedade rural registrada em cartório de imóveis, matrícula nº: ( ) posse rural ( ) Outros. Informar: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 - Caracterização do empreendimento pleiteado |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição de todas estruturas existentes (barramento, casa de força, canal de adução, entre outras) da localização das alterações no reservatório, canal de adução, casa de força e trecho de vazão reduzida contemplando as áreas legalmente protegidas, corpos hídricos, limites políticos administrativos, infra-estrutura viária e áreas urbanas na área de influência do empreendimento, apresentando uma planta georreferenciada síntese desta localização. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.1 Descrição técnica do projeto |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição do projeto detalhando os dados técnicos e localização georreferenciada das intervenções propostas e infraestrutura associada. Inclui: intervenções no barramento - Ex. alteamento, novo arranjo geral, obras de terra, casa de força), vida útil, cota x área x volume, logística de abastecimento à obra, áreas de empréstimo, jazidas, bota-fora e outras fontes de materiais para construção. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrever eventuais impactos e transtornos decorrentes de obras de recapacitação e/ou repotenciação no sistema viário local e população situada no entorno dessas vias. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição e mapeamento das obras e dos requisitos de infra-estrutura para o empreendimento (alojamentos, canteiros de obra, estradas para acesso e serviço, saneamento básico, energia elétrica, comunicação, suprimento de combustíveis, entre outros), área prevista para ser desmatada, descrição do reservatório em função das modificações propostas (características físicas, enchimento, operação); proposta de alterações no trecho de vazão reduzida, relacionadas à extensão, largura, uso e ocupação do solo, usos da água. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma detalhado - planejamento, instalação e operação - e descrição e ilustração das etapas construtivas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificação dos empreendimentos associados e decorrentes e obras de infra-estrutura, tais como linhas de transmissão, subestação, usinas de concreto, pedreiras, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Estimativa de mão de obra nas fases de implantação e operação do empreendimento, constando o número de empregados fixos e temporários, diretos e indiretos, qualificação, entre outros. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição dos efluentes líquidos e sanitários a serem gerados em decorrência da implantação e operação do empreendimento apresentando à estimativa quali-quantitativa. |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição dos resíduos sólidos a serem gerados em decorrência da implantação e operação do empreendimento apresentando caracterização e classificação segundo normas ambientais vigentes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar a estimativa de volumes de remoção/movimentação de solo, compreendendo cortes, aterros, jazidas, áreas de empréstimo e bota-fora, incluindo planta georreferenciada com a localização destas áreas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.2 Área de Influência |  |  |  |  |  |  |  |
| O RCA deverá definir os limites das áreas que sofrerão influência, direta ou indireta pelo empreendimento, considerando-se as características dos meios físico, biótico e socioeconômico, bem como o alcance dos seus impactos potenciais, dando ênfase à sua proximidade com as áreas protegidas por legislação específica. |  |  |  |  |  |  |  |
| Para a definição do limite geográfico de cada uma das áreas devem ser considerados, também, os fatores ambientais que compõem a paisagem, os empreendimentos existentes, o uso e ocupação do solo, programas e projetos previstos, em andamento ou já desenvolvidos na região e aqueles que venham a impactar ou ser impactados pela recapacitação e/ou repotenciação do empreendimento. |  |  |  |  |  |  |  |
| A definição preliminar dos limites das áreas de influência deve ser devidamente justificada, observando-se que, para fatores ambientais específicos, os seus limites podem ser diferentes e sujeitas à revisão por parte do órgão ambiental licenciador, com base na identificação e a abrangência dos impactos apontados pelo RCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| As áreas geográficas a serem direta e indiretamente afetadas pelo projeto deverão ser mapeadas em escala adequada. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.2.1 Área Diretamente Afetada (ADA) ou Área de Influência Direta (AID) |  |  |  |  |  |  |  |
| ADA - Corresponde ao incremento da área de inundação do reservatório na sua cota máxima normal de operação, o trecho afetado pela vazão reduzida e áreas de apoio como canteiros de obras, acessos, áreas de empréstimo e bota-fora, acrescido da área de preservação permanente. |  |  |  |  |  |  |  |
| AID - Corresponde à área sujeita aos impactos diretos da implantação e operação do empreendimento. Para os meios físico e biótico deverá ser considerada desde o trecho de montante do reservatório, e à jusante, até onde poderão ser observadas interferências na qualidade da água e do regime hidrológico. A definição da área sujeita aos impactos diretos da implantação e operação do empreendimento com delimitação definida em função das características socioeconômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do empreendimento, bem como as áreas contínuas de relevante importância ecológica, além das situadas em trechos à jusante da barragem, em uma extensão a ser definida pelo estudo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Preencher tabela abaixo, tendo como referência as ADA e AID conceituadas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamanho da área |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso e Ocupação |  | Em APP |  | Fora da APP |  | Representatividade em % |  |
| i. Atividades agrossilvopastoris |  |  |  |  |  |  |  |
| a. lavoura |  |  |  |  |  |  |  |
| b. pastagem |  |  |  |  |  |  |  |
| c. silvicultura |  |  |  |  |  |  |  |
| d. outras, especificar. |  |  |  |  |  |  |  |
| ii. Áreas Protegidas |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Reserva Legal |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Proposta para compensação florestal |  |  |  |  |  |  |  |
| c. outras, especificar. |  |  |  |  |  |  |  |
| iii. Vegetação Natural |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Cerrado |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Mata Atlântica |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Caatinga |  |  |  |  |  |  |  |
| d. outras, especificar. |  |  |  |  |  |  |  |
| iv. Área total |  |  |  |  |  |  |  |
| v. - Descrever o uso e ocupação atual do solo da ADA. |  |  |  |  |  |  |  |
| vi - Descrever o uso e ocupação atual do solo do entorno na micro-bacia em que se insere o empreendimento. |  |  |  |  |  |  |  |
| vii - Descrever o estágio de regeneração natural da vegetação das áreas ocupadas por remanescentes de vegetação natural e/ou áreas protegidas conforme legislação vigente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3.3.2 Área Indiretamente Afetada – AIA ou Área de Influência Indireta - AII |  |  |  |  |  |  |  |
| Para o meio biótico e físico compreende a região localizada no entorno do empreendimento considerando a área do reservatório e o trecho de vazão reduzida, se existir. Normalmente esta área é definida a partir da área a ser diretamente afetada (ADA), apresentando como limite os divisores das principais drenagens das vertentes voltadas para o reservatório a ser formado até o trecho de vazão restituída, onde se verificarem as interferências do empreendimento. |  |  |  |  |  |  |  |
| Para a delimitação da área indiretamente afetada para o meio sócio-econômico deverá ser considerada a região não incluída na AID com as quais a população da ADA e mesmo da AID mantém algum tipo de vínculo ou dependência que será afetada pela implantação do empreendimento. |  |  |  |  |  |  |  |

MÓDULO 5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

- MEIO BIÓTICO

Apresentar no Anexo E o levantamento qualitativo da flora na área do empreendimento, descrevendo o bioma, tipologia vegetacional e listar as espécies endêmicas, protegidas por Lei, ameaçadas de extinção (Lista do IBAMA), raras e de porte expressivo. Ressaltar o estado de conservação da vegetação. Nos casos em que houver supressão de vegetação nativa, apresentar inventário florestal conforme Portaria IEF 191/2005.

b) Apresentar no Anexo E levantamento qualitativo, conforme a Instrução normativa IBAMA nº 146/2007 atualizado da fauna ocorrente na área do empreendimento. Este levantamento deve conter a identificação das espécies endêmicas, raras e constantes à lista das espécies ameaçadas de extinção pela Internacional Union for Conservation of Nature (IUCN), Ministério do Meio Ambiente e conforme Legislação Estadual (DN COPAM Nº 147/2010 – Aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais).

c) O empreendimento irá ocasionar a fragmentação de maciços florestais ou mesmo impedir a comunicação entre maciços próximos? ( ) sim - Propor medidas de controle no PCA ( ) não.

- MEIO FÍSICO

Apresentar um diagnóstico do meio físico referente à área do empreendimento. Identificar, no mínimo, a bacia e sub-bacia hidrográfica, o tipo de solo, a vulnerabilidade à erosão, declividade da área e posição da área na micro-bacia (Anexo F).

- MEIO SÓCIO-ECONOMICO

Apresentar um diagnóstico referente ao contexto onde se insere a área objeto da intervenção ambiental, quanto ao meio sócio-econômico e cultural. Identificar e caracterizar os sítios arqueológicos e histórico, locais de relevante beleza cênica, ou quaisquer outros considerados patrimônios da população, reservas indígenas e desapropriação de áreas ou remoção de pessoas, perda da capacidade produtiva, remanescentes das propriedades, usos turísticos, poligonal mineraria. (Anexo G). Caso a recapacitação/repotenciação afete os atingidos de modo a impossibilitar a viabilidade econômica de uma determinada propriedade deverá ser priorizada a realocação do atingido para o entorno do empreendimento garantindo a sustentabilidade cultural e econômica.

MÓDULO 6 IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS

| - IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS E MEDIDAS DE CONTROLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBS: OS IMPACTOS, PROGRMAS E PROJETOS PROPOSTOS NOS ITENS SUBSEQUENTES SÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVOS DA ATIVIDADE EM QUESTÃO. ASSIM, A EMPRESA E/OU PROFISSSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RCA NÃO DEVERÃO LIMITAR A ANÁLISE AMBIENTAL EM CIMA DOS MESMOS, HAJA VISTA O ASPECTO NORTEADOR DO TERMO E AS PECULIARIDADES ATINENTES A CADA EMPREENDIMENTO. |  |  |
| 27.1 Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de controle para área do empreendimento |  |  |
| FASE DE PROJETO |  |  |
| MEIO ANTRÓPICO |  |  |
| Possível Impacto | Medidas de Controle |  |
| Criação de expectativa junto à população do município e do entorno do empreendimento. |  |  |
| Outros. Especificar: |  |  |
| FASE DE INSTALAÇÃO |  |  |
| MEIO FÍSICO |  |  |
| Possível Impacto |  | Medidas de Controle |
| SOLO | Contaminação em virtude do esgoto sanitário do canteiro de obras. |  |
|  | Disposição final inadequada dos resíduos sólidos (lixo e entulho) gerados na obra |  |
|  | Erosão devido à exposição do solo às intempéries. |  |
|  | Derramamento de óleo e combustíveis do maquinário utilizado na obra. |  |
|  | Vazamento de combustíveis e óleos armazenados na obra. |  |
|  | Impermeabilização do solo. |  |
|  | Outros |  |
| ÁGUA | Assoreamento de cursos d’água em virtude de carreamento de sólidos |  |
|  | Contaminação em virtude da geração de esgoto sanitário do canteiro de obras. |  |
|  | Derramamento de óleo e combustíveis do maquinário utilizado na obra. |  |
|  | Vazamento de combustíveis e óleos armazenados na obra. |  |
|  | Intervenção em nascentes e/ou afloramentos de água. |  |
|  | Outros |  |
| AR | Emissão de material particulado (poeira). |  |
|  | Emissões atmosféricas provenientes dos equipamentos utilizados (tratores, caminhões, etc.). |  |
|  | Outros |  |
| SONORA | Ruídos gerados por veículos e demais equipamentos. |  |
|  | Outros |  |
| VISUAL | Alteração da paisagem local. |  |
|  | Outros |  |
| Outros. Especificar |  |  |
| FASE DE INSTALAÇÃO |  |  |
| MEIO BIÓTICO |  |  |
| Possível Impacto | Medidas de Controle |  |
| Supressão de vegetação |  |  |
| Intervenção em APP |  |  |
| Destruição de habitat e afugentamento da fauna. Fragmentação de maciços florestais ou impedimento da comunicação entre maciços próximos. |  |  |
| Impactos sobre a ictiofauna |  |  |
| Impactos sobre a fauna |  |  |
| Outros. Especificar |  |  |
| MEIO ANTRÓPICO |  |  |
| Possível Impacto | Medidas de Controle |  |
| Remoção e/ou reassentamento de famílias residentes |  |  |
| Alteração da rotina de vida da população das imediações. |  |  |
| Acidentes devido ao aumento do fluxo de veículos. |  |  |
| Interdição e mudanças, mesmo que temporárias, em vias de circulação. |  |  |
| Outros. Especificar: |  |  |
| GERAIS - MEIOS FÍSICO, BIÓTICO E ANTRÓPICO |  |  |
| Possível Impacto |  | Medidas de Controle |
| ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E BOTA-FORA E/OU ABERTURA OU AMPLIAÇÃO DE VIAS DE ACESSO | Descaracterização das áreas de empréstimo e bota-fora. |  |
|  | Erosão devido à exposição do solo às intempéries. |  |
|  | Assoreamento de cursos d’água em virtude de carreamento de sólidos |  |
|  | Derramamento de óleo e combustíveis do maquinário utilizado na obra. |  |
|  | Emissão de material particulado (poeira). |  |
|  | Emissões atmosféricas provenientes dos equipamentos utilizados (tratores, caminhões, etc.). |  |
|  | Ruídos gerados por veículos e demais equipamentos. |  |
|  | Acidentes devido ao aumento do fluxo de veículos. |  |
|  | Interdição e mudanças, mesmo que temporárias, em vias de circulação. |  |
|  | Alteração da paisagem. |  |
|  | Supressão de vegetação e/ou intervenção em APP. |  |
|  | Destruição de habitat e afugentamento da fauna. |  |
|  | Alteração da rotina de vida da população das imediações. |  |
| Outros. Especificar |  |  |
| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |
| Possível Impacto |  | Medidas de Controle |
| Assoreamento do reservatório |  |  |
| Processos erosivos nas encostas da área de entorno do reservatório por ascensão do nível d’água |  |  |
| Erosão e movimentos de massa por formação e deplecionamento do reservatório |  |  |
| Erosão associada à restituição da vazão turbinada |  |  |
| Qualidade da água |  |  |
| Soerguimento ou rebaixamento das águas subterrâneas |  |  |
| Outros. Especificar: |  |  |
| - OBSERVAÇÕES FINAIS |  |  |
| OBS 1 : PARA OS CASOS EM QUE HOUVER A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS VAZÕES JÁ OUTORGADAS, SE FAZ NECESSARIA A DISCUSSÃO DOS VALORES DE VAZÃO ECOLOGICA DEFINIDOS NO AMBITO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESSALTA-SE QUE A Q,7,10 É UM METODO DE DEFINIÇÃO RESIDUAL HIDRAULICO QUE NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS ASPECTOS ECOLOGICOS, APENAS AS SERIES HISTORICAS. - NÃO SE APLICA A ESSES CASOS OS EMPREENDIMENTOS ENQUADRADOS NA RESOLUÇÃO SEMAD N. 936, CONFORME MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR DO IGAM. |  |  |

MÓDULO 7 LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

| Na seqüência foi elencada a legislação básica para orientação, devendo ser observadas todas aquelas pertinentes à instalação do empreendimento em suas versões atualizadas. |  |
| --- | --- |
| LEI FEDERAL 4771/65 | CÓDIGO FLORESTAL |
| LEI FEDERAL 6766/79 | PARCELAMENTO SOLO URBANO |
| LEI FEDERAL 6938-81 |  |
| LEI FEDERAL 9605/98 | SANÇÕES PARA ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE |
| LEI FEDERAL 9985/00 | SNUC |
| LEI FEDERAL 10650/03 | ACESSO PÚLICO ÀS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS |
| DECRETO FEDERAL 750/93 | MATA ATLÂNTICA |
| DECRETO FEDERAL 4340/02 | REGULAMENTAÇÃO SNUC |
| LEI ESTADUAL 4747/68 | COBRANÇA DE TAXAS ESTADUAIS |
| LEI ESTADUAL 7772/80 | PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIA DO MEIO AMBIENTE |
| LEI ESTADUAL 9375/86 | VEREDAS |
| LEI ESTADUAL 9682/88 | VEREDAS |
| LEI ESTADUAL 9743/88 | IPÊ - IMUNE CORTE |
| LEI ESTADUAL 10100/90 | RUÍDO |
| LEI ESTADUAL 10545/91 | PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E USO DE AGROTÓXICOS |
| LEI ESTADUAL 10793/92 | PROTEÇÃO MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO |
| LEI ESTADUAL 10883/92 | PEQUI - IMUNE CORTE |
| LEI ESTADUAL 11943/95 | LAGOAS MARGINAIS |
| LEI ESTADUAL 12488/97 | ESCADA PEIXES |
| LEI ESTADUAL 12503/97 | PROGRAMA ESTADUAL CONSERVAÇÃO DE ÁGUA |
| LEI ESTADUAL 12812/98 | ASSISTENCIA SOCIAL ATINGIDOS POR BARRAGEM |
| LEI ESTADUAL 13047/99 | USO RACIONAL DO CERRADO |
| LEI ESTADUAL 13199/99 | POLÍTICA ESTADUAL DAS ÁGUAS |
| LEI ESTADUAL 13771/00 | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS |
| LEI ESTADUAL 14079/01 | PROGRAMA ESTADUAL FOMENTO FLORESTAL |
| LEI ESTADUAL 14181/02 | PROTEÇÃO FAUNA E FLORA AQUÁTICAS / PESCA |
| LEI ESTADUAL 14309/02 | POLÍTICA FLORESTAL E BIODIVERSIDADE - MG |
| DECRETO ESTADUAL 21724/81 | REGULAMENTA PARQUE ESTADUAIS |
| DECRETO ESTADUAL 9956/90 | PROTEÇÃO DE CAVERNAS |
| DECRETO ESTADUAL 38744/97 | REGULAMENTA LEI 12.265/96 - FAUNA AQUÁTICA, PESCA, AQUICULTURA |
| DECRETO ESTADUAL 39424/98 | PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIA DO MEIO AMBIENTE |
| DECRETO ESTADUAL 41203/00 | APROVA O REGULAMENTO DA LEI ESTADUAL 10.545/91 |
| DECRETO ESTADUAL 41578/01 | REGULAMENTA LEI 13.199/99 |
| DECRETO ESTADUAL 43127/02 | ALTERA DECRETO 39.424/98 |
| RESOLUÇÃO CONAMA 1/86 | DIRETRIZES EIA/RIMA |
| RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 | CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS |
| RESOLUÇÃO CONAMA 05/87 | PROTEÇÃO DE CAVERNAS |
| RESOLUÇÃO CONAMA 6/87 | LA OBRAS GRANDE PORTE (HIDRELÉTRICAS) |
| RESOLUÇÃO CONAMA 13/90 | USO DO ENTORNO DAS UCS |
| RESOLUÇÃO CONAMA 09/93 | DESTINO ÓLEO QUEIMADO |
| RESOLUÇÃO CONAMA 10/93 | SUCESSÃO DE MATA ATLÂNTICA |
| RESOLUÇÃO CONAMA 01/94 | ESTÁGIOS DE REGENERAÇÃO MATA ATLÂNTICA |
| RESOLUÇÃO CONAMA 03/95 | DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS |
| RESOLUÇÃO CONAMA 02/96 | COMPENSAÇÃO DE DANOS PARA EMPREENDIMENTOS COM IMPACTO AMBIENTAL |
| RESOLUÇÃO CONAMA 237/97 | PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL |
| RESOLUÇÃO CONAMA 273/00 | PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS |
| RESOLUÇÃO CONAMA 278/01 | CORTE E EXPLORAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DA MATA ATLÂNTICA |
| RESOLUÇÃO CONAMA 283/01 | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SERVIÇOS SAÚDE |
| RESOLUÇÃO CONAMA 300/02 | COMPLEMENTAÇÃO DE CASOS PASSÍVEIS CORTE DA RESOLUÇÃO 278/01 |
| RESOLUÇÃO CONAMA 302/02 | APP DE RESERVATÓRIOS |
| RESOLUÇÃO CONAMA 303/02 | LIMITES DE APP |
| RESOLUÇÃO CONAMA 317/02 | CORTE/EXPLORAÇÃO ESPÉCIES AMEAÇADAS MATA ATLÂNTICA |
| RESOLUÇÃO IEF 06/92 |  |
| DN COPAM 10/86 | ESTABELECE NORMAS E PADRÕES PARA QUALIDADE DAS ÁGUAS, LANÇAMENTO DE EFLUENTES NAS COLEÇÕES DE ÁGUAS. |
| DN COPAM 011/86 | LANÇAMENTO EFLUENTES EM CORPOS RECEPTORES - ATMOSFERA |
| DN COPAM 34/95 | SUINOCULTURA |
| DN COPAM 041/95 | FAUNA AMEAÇADA DE MINAS GERAIS |
| DN COPAM 085/97 | FLORA AMEAÇADA DE MINAS GERAIS |
| DN COPAM 24/97 | LA OBRAS DE TRANSMISSÃO |
| DN COPAM 01/90 | DEFINIÇÃO EMPREENDIMENTOS |
| DN COPAM 03/01 | CERH - CUSTOS |
| DN COPAM 07/02 | CERH - PORTE |
| DN COPAM 54/02 | ALTERA DN 24/97 |
| DN COPAM 55/02 | CRITÉRIOS PARA CONSERVAÇÃO BIODIVERSIDADE MG |
| PORTARIA IBAMA 1522/89 | FAUNA AMEAÇADA - BRASIL |
| PORTARIA IBAMA 887/90 | PROTEÇÃO DE CAVERNAS |
| PORTARIA IBAMA 82/00 | LEGISLAÇÃO PESQUEIRA |
| PORTARIA IBAMA 6-N/92 | FLORA AMEAÇADA - BRASIL |
| PORTARIA IGAM 010/98 | OUTORGA |
| PORTARIA IGAM 07/99 |  |
| PORTARIA 1469/GM/00 | ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES RELATIVOS AO CONTROLE E VIGILÂNCIA DA QUALIDADE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E SEU PADRÃO DE POTABILIDADE. |
| PORTARIA IEF 54/97 | ELABORAÇÃO PLANO MANEJO |
| PORTARIA IEF 04/99 | REPOSIÇÃO FLORESTAL DE PEQUENOS E MÉDIOS CONSUMIDORES |
| PORTARIA IEF 51/99 | RECOMPOSIÇÃO E RELOCAÇÃO DE RESERVA LEGAL |
| PORTARIA IEF 01/01 | APP |
| PORTARIA IEF 151/01 | PINHEIRO BRASILEIRO |
| PORTARIA IEF 014/00 | NORMATIZA PESQUISA CIENTÍFICA |
| PORTARIA IEF 55/00 | QUEIMA CONTROLADA |
| PORTARIA IEF 22/01 |  |
| PORTARIA IEF 02/02 | APP |
| PORTARIA IEF 17/02 | REPOSIÇÃO FLORESTAL DE GRANDES CONSUMIDORES |
| PORTARIA IEF 98/02 | REGISTRO AQUICULTURA - TANQUE E REDE |
| PORTARIA IEF 103/02 | REGISTRO AQUICULTURA E LICENÇA AMBIENTAL |
| PORTARIA IEF 104/02 | NORMAS PARA PESCA AMADORA, CIENTIFICA, ETC |
| PORTARIA IEF 105/02 | REGISTRO OBRIGATÓRIO / PETRECHO PESCA |
| PORTARIA IEF 106/02 | GUIA DE CONTROLE AMBIENTAL |
| PORTARIA IEF 121/02 | LEGISLAÇÃO PESQUEIRA |
| PORTARIA IEF 129/02 | CADASTRO E REGISTRO |
| PORTARIA IEF 156/02 | PLANO DE AUTO SUPRIMENTO |
| PORTARIA IEF 31/03 | MATA SECA JAÍBA |
| PROVIMENTO 50/00 | AVERBAÇÃO RESERVA LEGAL |